別記様式第1号(第11条、第12条、第14条関係)

| 局長 | 次長 | 班長 | 係 | 審査 | 竣工検査 | 通水検査 | 竣工検査 合格印 | 通水検査 合格印 | メーター番号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 | m／m |
| 水道局 | 受付日 | 年 月 日 | 設計 | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 着工 | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 許可日 | 年 月 日 |  |  |  |  | メーター種別 |  |
|  |  |  | 竣工 | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 許可番号 |  | 通水検査 | 年 月 日 | 許可栓数 | 戸 栓 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指示数 |  |
|  |  |  | 竣工検査 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 給 水 装 置 | 新設・変更増設・撤去 改造 | 工 事 申 込 書 |
| 給水装置工事申込書 | 利害関係人同意書欄 | 支管分岐引用承諾 |
| 給水装置場所 | 室戸市浮津２５番地１ |  | 管番号又はメーター番号 | № |
| 水道使用者 | 室戸 太郎 |  | 左記給水装置工事に係る分岐引用を承諾します。 以後出水量に影響することがあっても異議ありません。 年 月 日 管所有者 ㊞ |
| 上記の給水装置工事を申込みます。 ※なお、申込みにあたり、条例、規則等を遵守し、その処置に従います。 ※配水管から量水器までの給水装置は、室戸市にて維持管理をお願いします。 万一、宅地内で漏水等が生じた場合は、修理修繕に全面的に協力いたします。 年 月 日 住所 室戸市浮津２５番地１ 申込者 氏名 室戸 太郎 ㊞ 住所 室戸市浮津２５番地１ 給水装置所有者 氏名 室戸 太郎 ㊞ 室戸市水道事業管理者 室戸市長 様 |  |  |
|  |  | 土地使用承諾書 |
|  |  | 管番号又はメーター番号 | № |
|  |  | 左記給水装置工事に係る土地を使用することを承諾します。 なお、将来既設管の修理のために土地を使用する場合は、異議申し立てをいたしません。 年 月 日 所有者 ㊞ |
|  |  | 同意承諾 |
|  |  | 年 月 日 ㊞ |
| 委 任 状 |  |  |
| 上記場所の水道工事一切を下記の者に委任します。 委任者 室戸市浮津２５番地１ 室戸 太郎 ㊞ 委任代理人 室戸市領家８７番地 ㊞ |  |  |
|  | 摘 要 |
| 指定給水装置 工事事業者 | 株式会社 室戸工務店 代表取締役 室戸 二郎 |  |
| 主任技術者 室戸 二郎 ㊞ |  |
| 付近見取図 |  |
|  | 新設分担金 | 円 | 収 納 印 |  |
|  | 許可手数料 | 工事検査手数料 | 資材検査手数料 | メーター 試験手数料 | 合計 | 収納印 |

(裏)

| 工事費内訳 | 配水管接続(外線)工事 | ノ リ シ ロ （ 補 足 配 管 図 ） |
| --- | --- | --- |
| 外線工事 | 内線工事 | 掘削申請 | № |  |
| 品名 | 寸法 | 数量 | 単価 | 金額 | 品名 | 寸法 | 数量 | 単価 | 金額 | 品名 | 寸法 | 数量 | 単価 | 金額 | 道路種別 |  |  |
| サドル 分水栓 | 100ｘ20 | 1個 |  |  | HIVP | 20 | 4.0ｍ |  |  |  |  |  |  |  | 道路幅員 | m |  |
| ロクロ 継手 | 20 | 2個 |  |  | HI-L | 20 | 5個 |  |  |  |  |  |  |  | 掘削 面積 | 深度 | 0.6m |  |
| ＰＥ-Ｌ | 20 | 3個 |  |  | HI-S | 20 | 1個 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂利m3 | 幅0.4m | 長 5m |  |
| 量水器 ボックス | 20 | 1個 |  |  | HI-WL | 20 | 1個 |  |  |  |  |  |  |  |  | 舗装m2 | 幅 m | 長 m |  |
| 副弁付伸縮止水栓 | 20 | 1個 |  |  | VLP ニップル | 15 | 1個 |  |  |  |  |  |  |  | 配水管 |  |
| ＰＥ直管 | 20 | 50m |  |  | SUS 水栓柱 | 13 | 1個 |  |  |  |  |  |  |  | 管種 | VP |  |
| ユニオンソケットＨＩ | 20 | 1個 |  |  | 硬質塩化ビニル管据付工 | 20 | 4.0ｍ |  |  |  |  |  |  |  | 口径 | 100 m／m |  |
| 袋ナット | 20 | 1個 |  |  | 横水栓 | 13 | 1個 |  |  |  |  |  |  |  | 位置 | m |  |
| パッキン | 20 | 3個 |  |  | TS 継手工 | 13 | 13個 |  |  |  |  |  |  |  | 深度 | 0.3 m |  |
| ＰＥ管 継手工 | 20 | 10口 |  |  | 通水試験工 |  | 54.0ｍ |  |  |  |  |  |  |  | 外線施工日 | 年月日 |  |
| ＰＥ管 据置付工 | 20 | 50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工者名 | ㈱室戸工務店 代表 室戸 二郎 |  |
| 管明示 シート工 | w150 | 50ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特記事項 |  |
| バックホウ 掘削積込 | 山積 0.13 | 1.56㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路 埋戻 | 一式 | 1.7㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路盤工 | 一式 | 0.9㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発生土 処分工 | 15km As塊 | 0.85㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アスファルト 人力舗装 | 厚5cm 以下 | 2.8㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 摘要 |  |
| 特殊 舗装材 | 30kg | 330kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | ￥○●- | 合計 | ￥○●- | 合計 |  |  |  |
| 配管図 | メーター位置図 |  |

# Text boxes

申請地